TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN TRUNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 CÔNG NGHỆ 9

NĂM HỌC 2023 – 2024

Câu 1: Công tắc ba cực gồm có các cực nào?

A. Hai động, một tĩnh                                   B. Hai tĩnh, một động

C. Một tĩnh, một động                                  D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Công tắc ba cực gồm hai cực tĩnh, một cực động dùng để:

A. Đóng cắt 1 dây dẫn                               B. Chuyển nối dòng điện

C. Cả A và B đều đúng                                D. Đáp án khác

Câu 3: Công tắc 2 cực và 3 cực giống nhau ở điểm nào?

A. Bộ phận tiếp điện                          B. Đều có 1 cực động, 1 cực tĩnh

C. Cấu tạo ngoài                                 D. Cả A và B đều đúng

Câu 4: Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện

A. Đèn huỳnh quang

B. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

C. Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

D. Một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Câu 5. Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn cần dụng cụ nào sau đây?

A. Kìm điện        B. Dao nhỏ           C. Cả A và B đều đúng            D. Đáp án khác

Câu 6. Lắp đặt mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển một 1 đèn, người ta vạch dấu vị trí:

A. Vạch dấu vị trí thiết bị điện                                             B. Vạch dấu vị trí đèn

C. Vạch dấu đường đi dây của mạch điện                          D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn thì “Vạch dấu” thuộc bước:

A. 4                               B. 3                              C. 2                                          D. 1

Câu 8. Ở quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn thì “Kiểm tra” thuộc bước:

A. Đầu tiên                   B. Cuối cùng                    C. 3                           D. 4

Câu 9. Lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn cần dụng cụ nào sau đây:

A. Khoan điện        B. Bút thử điện       C. Cả A và B đều đúng       D. Đáp án khác

Câu 10. Chọn phát biểu SAI. Khoan lỗ là tiến hành:

A. Khoan lỗ bắt vít                                                         B. Khoan lỗ luồn dây

C. Cả A và B đều sai                                                    D. Cả A và B đều đúng

Câu 11. Lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn cần vật liệu và thiết bị nào sau đây?

A. Băng cách điện     B. Giấy ráp        C. Cả A và B đều đúng     D. Đáp án khác

Câu 12. Ở mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn, kiểm tra mối nối phải đảm bảo:

A. An toàn điện         B. Chắc              C. Đẹp           D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 13. Ở sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 bóng đèn hai cặp cực tĩnh:

A. Mắc song song      B. Mắc chéo nhau         C. Cả A và B đều sai      D. Cả A và B đều đúng

Câu 14. Ở sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 bóng đèn cầu chì

A. Nối vào dây dương                                         B. Nối vào dây âm

C. Cả A và B đều sai                                                D. Cả A và B đều đúng

Câu 15. Ở sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 bóng đèn cần số bảng điện

A. 1                   B. 2                  C. Cả A và B đều đúng                D. Đáp án khác

Câu 16. Mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 bóng đèn thường lắp ở

A. Cầu thang         B. Bếp              C. phòng học           D. Phòng khách

Câu 17. Mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 bóng đèn, bóng đèn được bật tắt ở mấy vị trí?

A. 1             B. 2              C. Cả A và B đều đúng           D. Đáp án khác

Câu 18: Xem sơ đồ nguyên lí hoạt động của mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển một đèn dưới đây.

Khi 2 công tắc 3 cực ở cùng vị trí 1,1 hoặc 2, 2 thì:

A. Mạch kín đèn sáng                         B. Mạch hở đèn tắt.

C. Mạch kín đèn tắt.                            D. Mạch hở đèn sáng.

Câu 19: Xem sơ đồ nguyên lí hoạt động của mạch điện 2 công tắc 3 cực.

Nguyên tắc nối dây cầu chì, công tắc 3 cực và đèn mắc với nhau như thế nào?

A. Cầu chì mắc song song với 2 công tắc và nối tiếp với đèn

B. Cầu chì, 2 công tắc 3 cực, và đèn mắc song song nhau

C. Cầu chì mắc nối tiếp với 2 công tắc và song song với đèn

###### D. Cầu chì, 2 công tắc 3 cực, và đèn mắc nối tiếp nhau

Câu 20. Cầu chì, aptomat là thiết bị gì trên bảng điện?

- Đóng cắt                  B. Bảo vệ                 C. Lấy điện                D. Đáp án khác

Câu 21. Công tắc, aptomat là thiết bị gì trên bảng điện?

- Đóng cắt                  B. Bảo vệ                C. Lấy điện                  D. Đáp án khác

Câu 22. Ổ cắm là thiết bị gì trên bảng điện?

- Đóng cắt                  B. Bảo vệ                C. Lấy điện                 D. Đáp án khác

Câu 23: Mạch điện 2 công tắc 3 cực hoạt động khi vị trí của bộ phận tác động:

A. Nằm khác phía                              B. Vừa khác phía, vừa cùng phía

C. Nằm cùng phía                              D. Nằm bất kì vị trí nào

Câu 24: Điền vào chỗ trống thích hợp:

"Trong mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn, hai công tắc 3 cực được nối với nhau như sau: 2 cực tĩnh của công tắc 1 được nối với 2 cực tĩnh của công tắc 2; cực động của công tắc 1 được nối với cầu chì và trở về dây pha; cực động của công tắc 2 được nối với đèn và trở về......"

A. dây pha            B. dây trung hòa        C. Cả A hoặc B            D. Cả A và B

Câu 25. Trong sơ đồ điện cầu chì luôn được nối với dây nào?

- Dây pha        B. Dây trung tính         C. Cả A và B đều đúng       D. Đáp án khác

Câu 26. Công tắc hai cực điều khiển bóng đèn thì công tắc mắc như thế nào với bóng?

- Nối tiếp            B. Song song            C. Cả A và B đều đúng         D. Đáp án khác

Câu 27.  Mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn, mỗi dây của 2 bóng được nối trực tiếp với:

- Dây âm           B. Dây dương        C. Cả A và B đều đúng           D. Đáp án khác

Câu 28. Mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn, hai bóng được nối với cầu chì:

- nối tiếp           B. song song         C. Cả A và B đều đúng           D. Đáp án khác

Câu 29. Ở mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn, hai bóng được bật tắt:

- Cùng nhau        B. Riêng biệt       C. Cả A và B đều đúng           D. Đáp án khác

Câu 30: Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn tiến hành theo mấy bước?

A. 4                  B. 5                        C. 6                                       D. 7

Câu 31: Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt, ta cần:

A. Lựa chọn dụng cụ                       B. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện

C. Lập bảng dự trù vật liệu            D. Đáp án khác

Câu 32: Sắp xếp các bước lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn theo thứ tự:

###### A. Vạch dấu, khoan lỗ, lắp thiết bị của bảng điện, nối dây mạch điện, kiểm tra

B. Vạch dấu, khoan lỗ, nối dây mạch điện, kiểm tra, lắp thiết bị của bảng điện

C. Vạch dấu, khoan lỗ, kiểm tra, lắp thiết bị của bảng điện, nối dây mạch điện

D. Vạch dấu, khoan lỗ, lắp thiết bị của bảng điện, kiểm tra, nối dây mạch điện,

Câu 33: Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần có các thiết bị nào?

A. Một cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn

B. Ba cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn

###### C. Hai cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn

D. Bốn cầu chì, hai công tắc hai cực, hai bóng đèn

Câu 34. Ở mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn, cần bao nhiêu công tắc:

A. 1                   B. 2              C. Cả A và B đều đúng               D. Đáp án khác

Câu 35. Ở mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn, cần bao nhiêu bóng đèn:

A. 1                   B. 2              C. Cả A và B đều đúng                  D. Đáp án khác

Câu 36. Ở mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn, cần bao nhiêu cầu chì?

A. 1                 B. 2              C. Cả A và B đều đúng                  D. Đáp án khác

Câu 37. Mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển 2 bóng đèn thường lắp ở

A. Cầu thang         B. Bếp              C. phòng học           D. Phòng khách

Câu 38: Trong mạch điện công tắc thường lắp ở vị trí nào?

A. Trên dây pha, song song với tải

B. Trên dây trung tính, trước cầu chì

###### C. Trên dây pha, nối tiếp với tải, sau cầu chì

D. Trên dây trung tính, song song với tải

Câu 39: Khi kiểm tra sản phẩm, ta cần đạt các tiêu chuẩn nào?

A. Lắp đặt đúng sơ đồ

B. Mối nối đảm bảo an toàn điện, chắc, đẹp

C. Mạch điện đảm bảo thông mạch

###### D. Lắp đặt đúng sơ đồ, mối nối đảm bảo an toàn điện, chắc, đẹp và mạch             điện đảm bảo thông mạch

Câu 40: “Lắp thiết bị của bảng điện” là bước thứ mấy trong quy trình lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn?

###### A. 2                          B. 3                        C. 4                         D. 5

###### --------------------HẾT--------------------

###### CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT